Информация о монтажной компании

Название: ООО «АБВГД»

Информация о владельце системы SignaPro™

Название: ОБЭП по Калужской области

Адрес объекта: г. Моршанск, ул. Герцена,1

| Данная Форма описывает однотипные Линии / Каналы на основе витой пары проводников Горизонтальной подсистемы кабельной системы SignaPro™, которым должен быть присвоен «номер типовой линии» | №1 |
| --- | --- |

| Информация о Линии / Канале Горизонтальной подсистемы данного типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество Линий / Каналов данного типа:54 | Неэкранированная система |  | Экранированная система |
| Категория рабочих характеристик Линии/Канала: 5e |  | Консолидационная Точка |  |

Универсальная модель Линии / Канала Горизонтальной подсистемы на основе витой пары проводников

При регистрации кабельной системы модели Канала в Форме должны быть указаны коммутационные и аппаратные шнуры (1, 3 и 9), а также вторая единица коммутационного оборудования в TR (2).

| Оборудование, установленное в Линии / Канале Магистральной подсистемы данного типа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Название компонента | Артикул | № накладной | Дата накладной |
|  | 1 | Аппаратный шнур |  |  |  |
|  | 2 | Коммутационная панель/блок |  |  |  |
|  | 3 | Коммутационный шнур | C5E-154GY-0.5MB | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
|  | 4 | Коммутационная панель/блок | 24458MD-C5E | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
|  | 5 | Кабель Горизонтальной подсистемы | BC5E-4-CL-GY | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
|  | 6 | Консолидационная Точка |  |  |  |
|  | 7 | Кабель Открытого Офиса |  |  |  |
|  | 8 | Телекоммуникационная Розетка | KJ458MT-C5E-WH | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
|  | 9 | Аппаратный шнур |  |  |  |