|  |
| --- |
| Информация о монтажной компании |
| Название: ООО «АБВГД» |

|  |
| --- |
| Информация о владельце системы SignaPro™ |
| Название: ОБЭП по Калужской области |
| Адрес объекта: г. Моршанск, ул. Герцена,1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Данная Форма описывает однотипные Линии / Каналы на основе витой пары проводников Горизонтальной подсистемы кабельной системы SignaPro™, которым должен быть присвоен «номер типовой линии» | №1 |

|  |
| --- |
| Информация о Линии / Канале Горизонтальной подсистемы данного типа |
| Количество Линий / Каналов данного типа:54 | **🗹** Неэкранированная система | **🞎**  Экранированная система |
| Категория рабочих характеристик Линии/Канала: 5e | **🞎** Консолидационная Точка |

**Универсальная модель Линии / Канала Горизонтальной подсистемы на основе витой пары проводников**

🛈 При регистрации кабельной системы модели Канала в Форме должны быть указаны коммутационные и аппаратные шнуры (1, 3 и 9), а также вторая единица коммутационного оборудования в TR (2).

|  |
| --- |
| Оборудование, установленное в Линии / Канале Магистральной подсистемы данного типа |
|  | № | Название компонента | Артикул | № накладной | Дата накладной |
| **🞎** | 1 | Аппаратный шнур |  |  |  |
| **🞎** | 2 | Коммутационная панель/блок |  |  |  |
| **🗹** | 3 | Коммутационный шнур | C5E-154GY-0.5MB | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
| **🗹** | 4 | Коммутационная панель/блок | 24458MD-C5E | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
| **🗹** | 5 | Кабель Горизонтальной подсистемы | BC5E-4-CL-GY | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
| **🞎** | 6 | Консолидационная Точка |  |  |  |
| **🞎** | 7 | Кабель Открытого Офиса |  |  |  |
| **🗹** | 8 | Телекоммуникационная Розетка | KJ458MT-C5E-WH | FA00000481 | 30 Марта 2019 г. |
| **🞎** | 9 | Аппаратный шнур |  |  |  |