| Информация о монтажной компании |  |
| --- | --- |
| Название: ООО «АБВГД» |  |
| Адрес: г. Трускавец, Советский проспект, 71 |  |
| Телефоны: (8925)999-999, 999-998 | Факс: (8925)999-996, 999-997 |
| Контактное лицо: Сидоров Иван Петрович | E-mail: scs@abvgd.ru |
| Статус монтажной компании: | № сертификата компании: |
| Авторизованный Монтажник SignaPro™ | E007/INS/0999-99 |
| Авторизованный Интегратор SignaPro™ |  |
| Авторизованный Поставщик Системного Решения SignaPro™ |  |

| Информация о владельце системы SignaPro™ |  |
| --- | --- |
| Название: ОБЭП по Калужской области |  |
| Адрес объекта: г. Моршанск, ул. Герцена,1 Cовпадает с адресом владельца |  |
| Адрес владельца: |  |
| Телефоны: | Факс: |
| Контактное лицо: | E-mail: |

| Информация о кабельной системе SignaPro™ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неэкранированная | Экранированная | Категория рабочих характеристик: Cat. 5e |  | Оптическая |
| Предполагаемый тип гарантии: |  |  |  |  |
| Расширенная компонентная гарантия |  | Cистемная гарантия | Гарантия на Системное Решение |  |

- В связи с отсутствием на складе регионального поставщика кабеля BC5E-4-LSHF просим разрешения использовать в Горизонтальной подсистеме кабель BC5E-4-CL-GY.

- Просим включить в гарантию линию L-099, выполненную с нарушением требования № 2 Раздела 5.2 Руководства (см эскиз). Причина – это единственная линия, выходящая на 4-й этаж. Все остальные требования Руководства применительно к этой линии соблюдены.

TO-099

TR

L-099

TO-099